Приложение № ____

к  протоколу собрания № 1

от «________» ______________2016 г.

Утверждено:

решением общего собрания собственников

Протокол общего собрания №_______

от  «_____» ______________ 2016 г.

Положение

о порядке размещения оборудования связи, передающих телевизионных антенн, антенн звукового радиовещания, рекламного и иного оборудования, на общем имуществе

многоквартирного дома

1. Общие требования

1.1. Положение о порядке размещения оборудования связи, передающих телевизионных антенн, антенн звукового радиовещания и иного оборудования, на общем имуществе многоквартирного дома  (далее — Положение), разработано в целях правового регулирования размещения оборудования связи, передающих телевизионных антенн, антенн звукового радиовещания, рекламного и иного оборудования (далее – Оборудование) на объекте недвижимости, которым является многоквартирный дом (далее МКД) (крыша, стена, фасад, чердак, техническое подполье и т.д.) (далее – Объект), а также Положением определяются условия и порядок установки Оборудования на МКД.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в целях увеличения поступлений доходов на лицевой счет многоквартирного дома от использования Объекта.

1.3. Для получения разрешения на размещение Оборудования заинтересованное лицо обращается в управляющую организацию (далее УО) с заявлением в письменном виде, с указанием адреса Объекта, размера площади, необходимой для размещения оборудования, а также предоставляет проект (план-схему) места размещения оборудования на Объекте.

1.4.   К  заявлению должны быть приложены:

- в случае предлагаемого к установке Оборудования средств связи  - сертификат соответствия требованиям безопасности и электромагнитной совместимости;

-  для юридических лиц:

- заверенные копии (для приобщения к делу) учредительных документов юридического лица со всеми действующими изменениями и дополнениями, а также документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;

- копии документа, подтверждающего полномочия лица на совершение от имени юридического лица действий по заключению договора о размещении оборудования;

- для индивидуальных предпринимателей:

- заверенные копии (для приобщения к делу) свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства, а также документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

1.5. Управляющая организация в течение 30 дней с даты поступления заявления принимает решение о разрешении размещения Оборудования или об отказе в размещении Оборудования и извещает об этом заинтересованное лицо. При рассмотрении заявления  о разрешении установки Оборудования УО:

-  согласовывает рабочий проект на размещение оборудования;

Заинтересованное лицо предоставляет :

- сведения о передающих радиотехнических средствах, паспорт установки Оборудования;

- разрешение федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) на использование радиочастотных каналов, санитарный паспорт.

1.6. При принятии положительного решения УО заключает с заинтересованным лицом договор о размещении Оборудования (Приложение №3) и в согласованное время с  заинтересованным лицом составляет акт осмотра о техническом состоянии Объекта, на котором будет размещено Оборудование.

1.7. Работы по установке Оборудования  должны выполняться  на основании договора строительного подряда с лицом, имеющим право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

1.8.  В случае повреждения подрядчиком инженерных систем, появления деформаций, трещин и других изменений в несущих и ограждающих конструкциях МКД работы по установке Оборудования необходимо немедленно прекратить и принять меры по недопущению усиления этих деформаций и изменений, а также сразу об этом проинформировать УО. Выявленные повреждения устраняются за счет средств лиц их допустивших. Если эти повреждения не могут быть устранены незамедлительно, то все работы по установке Оборудования приостанавливаются. Заинтересованное лицо не позднее первого рабочего дня, следующего за днем обнаружения повреждения, в присутствии УО принимается решение о возможности дальнейшего продолжения работ по установке Оборудования.

1.9. Завершение работ по установке Оборудования подтверждается актом приемки выполненных работ по установке Оборудования.

1.10. Выполненные работы по установке Оборудования не полежат приемке в случаях, если они выполнены с отступлениями от проекта, а также, если они проведены с нарушениями требований технических нормативных правовых актов. Приемка таких работ возможна после устранения замечаний, указанных в акте приемки выполненных работ по установке Оборудования.

1.11. Заинтересованное лицо обязано содержать установленное Оборудование в технически исправном состоянии и своевременно выполнять работы по его ремонту, в том числе обеспечению надлежащего внешнего вида. Неисправленное Оборудование подлежит демонтажу.

1.12. УО направляет заинтересованному лицу мотивированный отказ в размещении Оборудования на объекте в случаях:

- непредставления либо представления не в полном объеме документов, указанных в п. 5,6 настоящего Положения;

- в результате установки Оборудования нарушится режим работы инженерных систем и инженерно-технического оборудования и др. МКД  или отдельных помещений;

- в результате установки Оборудования снижается эксплуатационная пригодность МКД и возникает угроза обрушения его конструкций;

- если заинтересованное лицо недобросовестно исполняло условия и обязанности по ранее заключенному договору о размещении Оборудования.

1.13. Договор на размещение Оборудования заключается лицом, которое от имени собственников помещений в МКД уполномочено заключать договоры об использовании общего имущества собственников МКД (далее – владелец Объекта) с  собственником Оборудования.

1.14.  Плата по договорам на размещение Оборудования на Объекте определяется в размере не ниже рассчитанного по Методике расчета платы за размещение оборудования на Объектах (далее – Методика) согласно приложений 1, 2 к настоящему Положению.

1.15. Неотъемлемой частью настоящего Положения являются Договор, содержащий положения о размещении оборудования (Приложение № 3), Договор на предоставление права ограниченного пользования общим имуществом многоквартирного дома для проведения строительно-монтажных работ  и эксплуатации сетевого коммуникационного оборудования и кабельной сети (Приложение № 4).

Обеспечение граждан услугами связи, в том числе проводной телефонной связью, телематическими услугами связи (доступом к сети Интернет), услугами связи для целей теле- и радиовещания имеет высокую степень социальной значимости. При оценке обстоятельств, связанных с доступом организаций связи в нежилые помещения многоквартирного дома (далее - МКД), являющимися общим имуществом дома (далее — Имущество) обоснованно и целесообразно руководствоваться необходимостью соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение информации, соблюдения прав и интересов собственников помещений в многоквартирных домах (жильцов) на территории города Покачи. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи»,  Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Жилищного кодекса Российской Федерации,  собственниками МКД утверждены требования к оператору связи:

2. Права и обязанности организаций связи, осуществляющих проведение строительно-монтажных работ и эксплуатации сетевого коммуникационного оборудования и кабельной сети

2.1. Организация связи имеет право получать доступ в нежилые помещения МКД для проведения работ по строительству слаботочных систем.

2.2. Организация связи обязана заключить с УО, осуществляющей обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда, договор о предоставлении права ограниченного пользования общим имуществом многоквартирного жилого дома, для проведения строительно-монтажных работ  и эксплуатации слаботочных систем.

2.3. Для заключения договора организация связи обязана предоставить:

- список работников для выполнения работ на слаботочных сетях в технических помещениях (чердаках, подвалах, технических этажах и т.п.), заверенный подписью руководителя организации и печатью;

- договор на энергоснабжение;

- проектную документацию в части размещения оборудования, определения трассы прокладки кабелей связи и подключения активного оборудования слаботочной системы к электрическим сетям.

2.4. Проект на размещение в нежилых помещениях многоквартирных домов, являющимися  Имуществом,  слаботочных сетей и оборудования обязательно  должен содержать:

- чертёж на размещение оборудования и схему прокладки кабелей с привязками к капитальным стенам зданий и существующим сооружениям, согласованные с эксплуатирующей организацией зданий;

- тип и марку устанавливаемого оборудования и прокладываемых кабелей;

- сертификаты на устанавливаемое оборудование и применяемые материалы;

- схему электропитания промаркированного активного оборудования, согласованную с энергоснабжающей организацией.

Организация, выполняющая работы по проектированию, должна иметь необходимые лицензии, допуски, разрешения, установленные законодательством Российской Федерации для данных видов работ.

2.5.  Организациям связи запрещается:

- устанавливать, подключать активные и пассивные элементы слаботочных сетей без заключения с УО договора о предоставлении права ограниченного пользования общим имуществом многоквартирного жилого дома для проведения строительно-монтажных работ  и эксплуатации на слаботочных системах;

- подключать активное оборудование слаботочной системы к электрическим сетям жилищного фонда без заключения договора с обслуживающими организациями;

- допускать для проведения работ в нежилых помещениях,  являющимися  Имуществом, не прошедших процедуру согласования.

3. Права и обязанности управляющих организаций

3.1. Управляющая организация имеет право:

- требовать от организаций связи, осуществляющих проведение строительно-монтажных работ на слаботочных системах в нежилых помещениях,  являющиеся  Имуществом, предоставление документов, указанных в п. 1.3 настоящих Правил;

- в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.), предъявить организации связи обоснованные требования (технические условия) к производству строительно-монтажных работ на слаботочных системах, обеспечивающими соблюдение характеристик надёжности и безопасности многоквартирного дома;

- запретить доступ в нежилые помещения, являющиеся  Имуществом, работникам организаций связи, своевременно не предоставившим документы, указанные в п. 1.3 настоящих Правил;

- при производстве работ по монтажу новых и модернизации существующих телекоммуникационных сетей направлять своего представителя для осуществления технического контроля выполняемых работ и их соответствия заявленным организацией связи работам.

3.2. Управляющая организация не вправе самостоятельно принимать решение об определении возможности доступа и о порядке пользования организацией связи общим имуществом многоквартирного дома без наличия полномочий по распоряжению общим имуществом многоквартирного дома, предоставленных решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и оформленным в виде протокола.

3.3. Управляющая организация обязана:

- обеспечить беспрепятственный допуск работников организации связи, осуществляющих проведение строительно-монтажных работ на слаботочных системах в нежилых помещениях, являющихся  Имуществом МКД, при обеспечении выполнения  п. 1.2 и предоставлении документов, указанных в п. 2.2, с заключением соответствующего договора;

- обеспечить технический контроль за производством строительно-монтажных работ на слаботочных системах в нежилых помещениях, являющихся  Имуществом МКД.

4. Технические требования к размещению оборудования и прокладке слаботочных сетей (кабелей связи)

4.1. Организации связи, осуществляющие проектирование и производство работ по строительству слаботочных систем в нежилых помещениях, являющихся  Имуществом МКД, должны применять только сертифицированные оборудование и материалы и руководствуются действующими нормами и правилами (ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок, СНиП 3-05-06-85. Электротехнические устройства, Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи, ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий и др.) с соблюдением норм пожарной, санитарной и экологической безопасности.

5. Общие требования к прокладке кабелей связи

5.1. Прокладка кабелей связи (далее – кабелей) по техническим подпольям МКД может производиться открыто на лотках или по стенам с креплением скобами. В местах вводов в здания или на переходах – в пластмассовых трубах или металлорукавах.

5.2. Кабели и провода осветительной, силовой, радиотрансляционной сети по всей длине должны прокладываться параллельно вдоль стены на расстоянии не менее 25 мм.

5.3. Кабели на лотках допускается прокладывать пучками и многослойно при соблюдении следующих условий:

- наружный диаметр пучка кабелей или проводов должен быть не более 100 мм;

- высота слоев на одном лотке не должна превышать 100 мм;

- на основных направлениях кабельных трасс следует предусматривать запас емкости лотка не менее 20% для возможной прокладки дополнительных кабелей.

5.4. Для прокладки сетей связи сигнализации и диспетчеризации в зданиях запрещается применять стальные трубы.

5.5. Кабель следует крепить на несущих конструкциях при вертикальной прокладке, а также при прокладке непосредственно по поверхности стен помещений - по всей длине через 1 м., а при горизонтальной прокладке (кроме коробов) - в местах поворота. На поворотах кабель необходимо крепить с двух сторон угла на расстоянии, равном допустимому радиусу изгиба кабеля, но не менее 100 мм., считая от вершины угла. Радиус поворота кабеля должен отвечать требованиям технических условий на кабель.

5.6. При пересечении кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей - огибать их сверху или снизу (в штробе).

5.7. В местах подключения кабеля к приемопередающим устройствам, а также в местах установки соединительных муфт предусматривается запас кабеля (не менее 2 м у каждого сращиваемого кабеля или приемопередающего устройства).

5.8. Прокладку телевизионных кабелей снижения необходимо предусматривать:

- от приемных антенн по крыше здания в металлорукаве до каналов в конструкциях здания;

- от крыши, чердака или технического этажа до помещения головной станции (первый этаж здания) - в вертикальных каналах строительных конструкций здания.

Разрешается прокладывать телевизионные кабели снижения в одном канале с кабелем стояка домовой распределительной сети.

5.9. Прокладку кабелей диспетчеризации по фасадам зданий рекомендуется выполнять, как правило, скрыто в штробах, углублениях и т.п. Допускается их открытая прокладка по фасадам зданий по согласованию с органами архитектурного надзора.

5.10. Запрещается прокладка кабелей через элементы фасадов и крыш (вентиляция, фронтоны, козырьки, окна, двери, люки выхода на кровлю), а также использовать их для крепления кабеля.

5.11. Кабели, проложенные открыто до высоты 3 м. от уровня земли, пола помещений или перекрытия чердаков, должны быть защищены от механических повреждений.

5.12. Не допускается установка муфт в следующих местах:

- под угольниками и желобами при выходе кабеля из грунта;

- рядом с водосточными трубами и наружными газопроводами;

- над лестничными маршами.

5.13. Прокладка кабелей на чердаках должна производиться по стропилам и балкам с выходами кабелей на стены и перекрытия. Кабели на чердаке должны быть защищены от механических воздействий, с высотой прокладки не менее 0,85 м. от пола.

6.  Подземный ввод кабелей связи в здание

6.1. Вводы кабелей в подвалы зданий следует выполнять в асбоцементных или пластмассовых трубах, при этом вводы труб и кабелей в технические подполья и подвалы должны быть герметизированы.

6.2. Выводы кабелей на наружные стены зданий следует предусматривать в пластмассовых трубах на высоту 0,7 м. от поверхности земли, с защитой кабелей на стенах от механических повреждений выше вводной трубы желобами из тонколистовой стали или уголками на высоту не менее 3 м. от земли.

7.  Воздушный ввод кабелей связи в здание

7.1. Место ввода в здание выбирается так, чтобы обеспечить удобство устройства ввода и прокладки кабеля внутри здания. Длина кабеля до защитных устройств, при этом должна быть минимальной. Устройство воздушных кабельных вводов в МКД допускается в обоснованных случаях (при технико-экономическом обосновании) по согласованию с собственниками  помещений многоквартирного жилого дома, а также с главным архитектором города Покачи. В этом случае на кровле здания необходимо предусматривать специальные трубостойки или закладные устройства для подвески кабеля. Стойки следует располагать так, чтобы к ним был обеспечен удобный и безопасный доступ, при этом расстояние по горизонтали от кабеля до выступающих частей здания должно быть не менее 0,8 м. и от подвешиваемого кабеля до кровли в месте прохода не менее 1,5 м. При устройстве воздушных вводов и установке стоечных опор на МКД, независимо от формы собственности, следует руководствоваться действующим законодательством.

7.2. Подвесной кабель вводится в здание через стальную трубу, закладываемую в стену. Края стальной трубы должны быть завалены во избежание порчи кабеля. Кабель при входе и выходе из трубы обжимается свинцовыми обкладками. Свободное пространство на концах трубы должно быть заложено просмоленной паклей и замазкой. Внутри помещения кабель прокладывается в соответствии с существующими правилами станционной проводки.

7.3. При расположении помещения головной станции на верхнем этаже ввод в него кабелей снижения следует выполнять через специальное отверстие или отрезок трубы в перекрытии помещения.

7.4. Места установки вводных стоек на крышах должны быть выбраны так, чтобы подвесные кабели, закрепленные на них, а также оттяжки не затрудняли доступа к расположенным на кровле инженерному оборудованию, строительным конструкциям, трубам, слуховым окнам, и т.п.

При установке на кровле зданий мачт (трубостоек, закладных деталей и т.п.) должна обеспечиваться сохранность гидроизоляции кровли.

8. Установка оборудования слаботочных систем

8.1. Все помещения, в которых устанавливается оборудование слаботочных систем, должны иметь запирающиеся двери, исключающие возможность доступа посторонних лиц.

8.2. Распределительные коробки (шкафы) слаботочных систем должны запираться на замки и располагаться на стене на расстоянии не менее 300 мм. от потолка. Не допускается установка распределительных коробок (шкафов) над дверями, проемами и окнами.

8.3. Распределительные коробки (шкафы) не следует располагать под трубопроводами систем водоснабжения и отопления.

8.4. Стоечное оборудование слаботочных систем должно размещаться таким образом, чтобы были обеспечены эксплуатационные проходы не менее 800 мм.

8.5. Дополнительные устройства (фильтры канальные, аттенюаторы, устройства ввода дистанционного питания и т.п.) следует устанавливать на стене в непосредственной близости от усилительного оборудования.

9. Подключение оборудования к электроустановке МКД

9.1. Электропитание головной станции, антенных и линейных усилителей и блоков дистанционного питания, и иного слаботочного оборудования должно осуществляться по самостоятельным линиям от вводно-распределительного устройства (ВРУ) здания. Отключение их не должно быть связано с отключением других электроприёмников.

9.2. До начала строительно-монтажных работ по прокладке слаботочных сетей должен быть заключён договор с энергоснабжающей организацией. Определение  размера оплаты за электроэнергию определяется в договоре на энергоснабжение путём снятия показаний с электросчётчиков или расчётным методом, учитывая паспортную мощность активного оборудования слаботочных сетей.

10. Заземление

10.1. Все трубостойки, радиостойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенно-мачтовые сооружения, тросы воздушно-кабельных вводов должны присоединяться к системе молниезащиты зданий и сооружений согласно требованиям «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных конструкций» СО 153-34.21.122-2003.

10.2. Все металлические части шкафов, кроссов, пультов, каркасы и другие металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование различных сетей напряжением свыше 42 В. переменного тока, должны быть занулены путем соединения с нулевым защитным проводом электрической сети напряжением 380/220 В согласно ПУЭ.

10.3. Для защиты оборудования от действия несбалансированных сетевых токов и атмосферных разрядов электрические линии слаботочных систем должны быть заземлены. Если по каким-либо причинам осуществить заземление невозможно, то заземляется экран кабеля.

10.4. Проверка контура заземления производится регулярно, в сроки, определённые нормами «ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003г. № 6).

11.  Прокладка слаботочных линий отдельно от силовых кабелей

11.1. Прокладка слаботочных кабелей выполняется в соответствии с рабочей документацией способами, аналогичными принятым при прокладке электрических проводок: трасса должна быть кратчайшей и прямолинейной, должна учитывать расположение в помещениях электрических, радиотрансляционных и других проводок и как можно меньше пересекаться с ними.

11.2. Совместная прокладка силовых кабелей и кабелей связи, а также их прокладка на одной полке запрещены. Кабели слаботочных сетей должны быть отделены от силовых кабелей сплошной горизонтальной противопожарной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках, при этом верхний ряд кабельных лотков следует располагать так, чтобы расстояние в свету между лотками связи и перекрытием или лотками силовых кабелей было не менее 150 мм.

11.3. Запрещается заводить кабели слаботочных сетей и силовые кабели в стояк электропроводки, так как при возникновении в силовой проводке несбалансированных электрических токов, возможно их попадание в слаботочные сети.

11.4. Прокладку кабелей сетей телефонной связи (кроме кабелей сети городской радиотрансляции), информатизации и диспетчеризации инженерного оборудования в техподпольях и подвалах рекомендуется предусматривать на кабельных лотках, при этом лотки для вышеуказанных сетей следует прокладывать под лотками для прокладки силовых кабелей. Прокладку телевизионных кабелей на отдельных участках вне лотков в техподполье рекомендуется предусматривать в ПВХ трубах.

11.5. В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных слаботочных сетей на нормальную работу друг друга, в случае их параллельного прохождения на протяженных участках (более 7 м), рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов: а) в стальных трубах; б) экранированными кабелями; в) проводами со скрученными жилами (так называемой «витой парой»); г) в металлических коробах с разделительными перегородками.

12. Маркировка слаботочных сетей

12.1. В соответствии с «ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003г. № 6), открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками. На бирках кабелей в начале и конце кабельных линий должны быть указаны марка, сечение, номер или наименование кабельной линии, а также наименование организации (оператора связи), которой принадлежит кабельная линия. На бирках соединительных муфт должны быть указаны номер муфты и дата монтажа.

12.2. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по всей длине кабельной линии через каждые 50 м, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

12.3. Концы жил кабелей, а также клеммы в ответвительных, соединительных и распределительных коробках (шкафах), боксах, плинтах и других устройствах, используемые для различных слаботочных сетей, должны иметь четкую окраску.

12.4. При установке собственных шкафов с оборудованием слаботочных сетей следует нанести на них соответствующую маркировку, содержащую наименование организации  связи и телефон для экстренной связи в аварийных и других нештатных ситуациях.

13. Правила заключения договора о предоставлении права ограниченного пользования общим имуществом многоквартирного жилого дома

13.1. Организация связи, осуществляющая проведение работ по строительству слаботочных систем, заключает с управляющей организацией договор о предоставлении права ограниченного пользования общим имуществом многоквартирного  дома, по форме указанной в Приложении №4 к настоящему Положению.

13.2.  Управляющая организация может заключить Договор с организацией связи только на основании решений общих собраний собственников помещений, договоров управления многоквартирными домами и предоставить право ограниченного пользования общим имуществом жилых домов с доступом к межквартирным лестничным площадкам, лестницам, коридорам, чердакам, крышам, техническим этажам, подвалам и другим помещениям многоквартирных домов, необходимым для размещения и выполнения работ по монтажу и эксплуатации сетевого коммуникационного оборудования и кабельной сети, а организация связи обязуется проводить работы по монтажу и эксплуатации оборудования и использовать имущество в соответствии с предметом Договора, нормами эксплуатации жилищного фонда, иными положениями действующего законодательства Российской Федерации.

13.3. Управляющая организация, без решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о возмездном пользовании общим имуществом (Жилищный кодекс РФ (ст. 36, 44), Гражданский кодекс РФ (гл. 16), предоставляет организации связи право ограниченного пользования общим имуществом многоквартирного жилого дома на безвозмездной основе.

13.4. Управляющая организация может предоставлять организации связи право ограниченного пользования общим имуществом многоквартирного жилого дома на возмездной основе, с перечислением денежных средств на специальный счёт собственников помещений многоквартирного дома, только на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о возмездном пользовании общим имуществом, с оформлением соответствующего протокола и технико-экономическим обоснованием цены за пользование общим имуществом.

14. Ответственность за неисполнение требований

Ответственность за нарушения требований настоящих Правил возлагается на управляющие организации и организации связи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Методика

расчета платы за размещение оборудования связи, передающих телевизионных антенн, антенн звукового радиовещания на общем имуществе МКД

- Основные величины, используемые для расчета размещения Оборудования

В настоящей Методике при расчете платы за размещение Оборудования используются определения следующих величин:

РП -  размер платы в месяц/год (в рублях), без учета НДС;

n – количество оборудования;

РПi -  плата за размещение i – го оборудования;

Б - базовая ставка стоимости 1 кв.м. размещения оборудования — 4 381,86 рублей (определяется в соответствии с экспертным заключением Сургутской торгово-промышленной палаты);

S - площадь, используемая для размещения оборудования (кв.м.);

К1 - коэффициент высоты размещения оборудования;

К2 - коэффициент назначения;

К3 - коэффициент, занимаемой площади оборудования;

К4 – коэффициент, учитывающий массу оборудования;

К5 - коэффициент, учитывающий количество размещенного оборудования;

К6 – коэффициент, определяющий организационно - правовую форму организации;

К7 – коэффициент, определяющий расположение объекта.

- Расчет платы за размещение Оборудования

Расчет платы за размещение  Оборудования на крыше (части крыши), фасаде (части фасада) здания, производится по следующим формулам:

РП = РП1 + РП2 + …РПi + … РПn

где:

РПi = Б*Si*К1i*К2i*К3i*К4i*К5i*К6i*К7i

Площадь, используемая для размещения оборудования, определяется как произведение двух максимальных величин габаритов оборудования и округляется до 1 кв.м. в сторону увеличения. Минимальная площадь для размещения оборудования составляет 1 кв.м.

Размеры коэффициентов, применяемых при расчете размещения Оборудования, определяются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Значения коэффициента высоты размещения оборудования, (К1)

| № п/п | Высота размещения оборудования | Значение К1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Менее 3 метров | 0,5 |
| 2 | Более 3 метров | 1 |

Значения коэффициента назначения, (К2)

| № п/п | Оборудование | Значение К2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер | 0,2 |
| 2 | Антенны звукового радиовещания | 0,3 |
| 3 | Оборудование для телевизионного вещания | 1 |
| 4 | Оборудование связи | 1,5 |

Значения коэффициента занимаемой площади оборудования, (К3)

| № п/п | Площадь оборудования | Значение К3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Менее 3 кв. м. | 1 |
| 2 | От 3 кв. м. до 6 кв. м. включительно | 1,1 |
| 3 | От 6 кв. м. до 7 кв. м. включительно | 1,2 |
| 4 | Более 7 кв. м. | 1,3 |

Значения коэффициента массы оборудования, (К4)

| № п/п | Масса оборудования | Значение К4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 5 кг | 0,6 |
| 2 | от 5 до 10 кг включительно | 0,7 |
| 3 | от 10 кг до 45 кг включительно | 0,8 |
| 4 | от 45 кг до 150 кг включительно | 0,9 |
| 5 | Более 150 кг | 1 |

Значения коэффициента, определяющего количество размещенного оборудования (К5)

| № п/п | Количество оборудования | Значение К5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Менее 4 | 1 |
| 2 | 4 | 1,1 |
| 3 | 5 - 6 | 1,2 |
| 4 | 7 - 8 | 1,3 |
| 5 | Более 8 | 1,4 |

Значения коэффициента, определяющего организационно-правовую форму организации (К6)

| № п/п | Организационно-правовая форма организации | Значение К6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Физическое лицо (без коммерческой выгоды) | 0,5 |
| 2 | Бюджетные, казенные учреждения | 0,8 |
| 3 | Иная организационно-правовая форма | 1 |

Значения коэффициента, определяющего расположение объекта (К7)

| № п/п | Расположение объекта | Значение К7 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стена здания | 1 |
| 2 | Крыша здания | 1,1 |
| 3 | Внутри здания (подъезд, чердак, тех.подполье) | 0,4 |

Приложение № 3

Примерная форма ДОГОВОРА

на использование  части  общего имущества многоквартирного дома

г. Покачи   	                                                                                                                           «____»_______ 2_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора ___________________, действующего на основании__________, с одной стороны, и  ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, (далее стороны), заключили настоящий  договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Управляющая организация берет на себя обязанность предоставить Заказчику за плату во временное пользование часть общего имущества площадью _______________кв.м. (далее — Имущество), представляющего собой ______________________________________ многоквартирного дома, расположенного по адресу: ХМАО - Югра, г. Покачи, ул.________ д.____, для размещения _____________________ Заказчика со следующими характеристиками: тип __________________________, общий размер: ____________, площадь _______________________   кв.м (далее — Объект).

Местонахождение Имущества приведены в проекте (плане), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 1), фотографии Объекта приведены в Приложении N 2 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. «Заказчик» берет на себя обязанность разместить ____________________________________________________________ в согласованном месте и порядке, оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, передается Заказчику по Акту приема-передачи (Приложение №3), в состоянии позволяющем его нормальную эксплуатацию, в следующем составе: часть ____________________________ площадью ______________ кв.м., находящегося по адресу:  ХМАО - Югра, г. Покачи, ул.________ д.____, для размещения Объекта.

2.Правовое основание Договора

2.1. Основанием заключения настоящего договора является решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  ХМАО - Югра, г. Покачи, ул.________ д.____ _______________

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. При подписании настоящего договора предоставить Управляющей организации на согласование Проект (план) по размещению оборудования (конструкции).

3.1.2. Предоставить Управляющей организации при заключении настоящего договора копии необходимых документов: лицензии, свидетельства о государственной регистрации, Устава, документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего договор.

3.1.3. Самостоятельно произвести установку оборудования  (конструкции) _________________ после совершения всех необходимых процедур, получения согласований и согласия, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ. Согласовывать время проведения работ, связанных с размещением и эксплуатацией  оборудования (конструкции) _____________________.

3.1.4.Рекламная информация, размещаемая на Объекте, должна соответствовать нормативным требованиям, установленным законодательством РФ в сфере рекламы.

3.1.5. Использовать Имущество по назначению, указанному в п. 1.1. договора.

3.1.6. Содержать Имущество в исправности и надлежащем санитарном состоянии до возврата Управляющей организации.

3.1.7. В день окончания срока действия договора или его досрочного расторжения возвратить Управляющей организации Имущество по Акту возврата Имущества (Приложение №5), в котором должно быть отражено его техническое состояние на момент передачи.

3.1.8. Содержать Имущество в полной исправности. В процессе проведения работ по монтажу, обслуживанию, демонтажу Объекта не допускать каких-либо нарушений конструктивных элементов многоквартирного дома. В случае выявления Управляющей организацией каких-либо нарушений конструктивных элементов многоквартирного дома, возникших при монтаже, демонтаже и эксплуатации Объекта самостоятельно и /или по требованию Управляющей организации устранить допущенные нарушения в течении 5-ти рабочих дней с момента обнаружения/получения требования от Управляющей организации.

3.1.9. Производить все работы по монтажу, обслуживанию, демонтажу Объекта в строгом соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ,  о пожарной  и электробезопасности.

3.1.10. Использовать предоставленные для размещения Объекта места строго в соответствии с целью и условиями их предоставления.

3.1.11. Обеспечить безопасность размещения Объекта перед третьими лицами.

3.1.12. Возмещать собственникам помещений многоквартирного дома и третьим лицам в полном объеме ущерб, причиненный в результате монтажа, демонтажа, эксплуатации, ремонта Объекта, а также причиненный общему имуществу многоквартирного дома и/или имуществу собственников жилых помещений при монтаже, демонтаже, эксплуатации, ремонте Объекта.

3.1.13. Своевременно производить оплату услуг в соответствии с условиями договора.

3.1.14. Направлять в Управляющую организацию уполномоченного представителя не позднее 5-го числа месяца за расчетным для подписания актов выполненных работ и получения счета-фактуры, подписание и выдача которых предусмотрена настоящим договором.

3.1.15. Произвести за свой счет демонтаж Объекта в случае досрочного расторжения, окончания срока действия настоящего договора. После демонтажа (монтажа) Объекта произвести благоустройство имущества.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1.Использовать Имущество только в целях и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.2. В любое время отказаться от договора, письменно известив Управляющую организацию об этом за один месяц.

3.3. Управляющая организация обязуется:

3.3.1. Рассмотреть в срок не более чем 3-х рабочих дней, включая день получения заявки представленный Заказчиком проект (план), на основании которого выдать технические условия для размещения оборудования на общем домовом имуществе.

3.3.2. Передать Заказчику для размещения  Объекта Имущество по Акту приема-передачи, в котором подробно указывается техническое состояние Имущества, наличие окраски или облицовочного материала, иная информация, характеризующая Имущество на момент передачи.

3.3.3. Организовать в срок не более чем 5-ти рабочих дней, включая день получения заявки предоставление доступа представителей Заказчика к общему имуществу многоквартирного дома, после совершения всех необходимых процедур, получения согласований предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.

3.3.4. Организовать оперативное предоставление доступа представителей Заказчика к общему имуществу многоквартирного дома и местам, где размещен Объект для проведения профилактических и ремонтных работ и осуществляется по предъявлению представителями Заказчика наряда-допуска и служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность.

3.4. Управляющая организация имеет право:

3.4.1. Требовать оплаты услуг  по цене, определенной п. 4.1. настоящего Договора.

3.4.2. В одностороннем порядке производить изменение платы по настоящему договору с учетом реально складывающихся цен в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.4.3. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения всех условий настоящего Договора.

3.4.4. Осуществлять контроль за монтажом, эксплуатацией и демонтажем Объекта.

3.4.5. Требовать от «Заказчика» устранения в течении 5-ти рабочих дней с момента получения требования выявленных нарушений конструктивных элементов многоквартирного дома, возникших при монтаже, демонтаже и эксплуатации Объекта.

3.4.6. Самостоятельно демонтировать Объект при установлении фактов:

- монтажа и эксплуатации рекламной конструкции с нарушением требований законодательства об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, о пожарной и электробезопасности;

- не выполнения Заказчиком в течение 10 дней обязанностей, предусмотренных пунктом 3.1.15. договора.

3.4.7. В любое время отказаться от договора, письменно известив Заказчика об этом за один месяц.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и устанавливается на срок действия настоящего договора (Приложение №___), которая составляет: __________________________________________________ без учета НДС; ____________________________________________________ в месяц  с учетом НДС.

4.2. Оплата суммы, указанной в п. 4.1. Договора производится Заказчиком ежемесячно до 10 числа месяца, следующего расчетным на основании выставленного Управляющей организацией счета и подписываемого сторонами ежемесячно акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации.

4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, считается произведенной надлежащим образом при поступлении денежных средств на расчетный счет Управляющей организации.

5. Срок действия и порядок расторжения

5.1.  Настоящий договор вступает в силу с _________________и действует по __________________, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.

5.2. В случае, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении не позднее, чем  за 1 (один) месяц до истечения срока, договор считается продленным на следующие одиннадцать месяцев на прежних условиях.

5.3. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. Изменения оформляются дополнительными соглашениями сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Изменение платы по настоящему Договору осуществляется в одностороннем порядке Управляющей организации, с обязательным извещением Заказчика в порядке, установленным договором и не требует подписания сторонами дополнительного соглашения.

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным письменным предупреждением другой стороны не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения.

5.5. В случае решения собственников многоквартирного дома об отказе в размещении Объекта  на Имуществе,  договор считается расторгнутым с даты принятия такого решения, при этом подписание сторонами соглашения о расторжении по указанному основанию не требуется.

5.6. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке, а Имущество подлежит возврату:

- если Заказчик умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Имущества;

- если Заказчик задерживает внесение платы в течении 30 дней с момента получения счета.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров, в том числе путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней. При не урегулировании спора Сторонами в добровольном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд ХМАО-Югры.

6.3. Управляющая организация не несет ответственности за сохранность Объекта в случае:

- причинения ему ущерба третьими лицами;

- демонтажа Объекта в соответствие с пунктом 3.4.6. договора.

7. Заключительные положения

7.1. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.2. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения, подписанные обеими сторонами.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

7.4.1. Приложение N 1 — Проект (план)

7.4.2. Приложение N2 - Фотографии Объекта.

7.4.3. Приложение N3 - Акт приема-передачи Имущества.

7.4.4. Приложение N4 - Акт возврата Имущества.

7.4.5. Приложение N 5 -протокол соглашения о договорной цене.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Управляющая организация: ООО «Комфорт плюс» Юридический адрес: 628661, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г.Покачи, ул. Комсомольская, д. 6/1 тел.: 7-19-91; 7-33-33 факс: 7-30-67 ИНН/КПП 8621002502 / 862101001 р/с 40702810320000714261 в Когалымском-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие» г. Когалым к/счет 30101810471440000763 БИК 047144763 ОКЭВД 70.32.1 ОГРН 112860700027 Директор ООО «Комфорт плюс» ____________ | Заказчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

Приложение №3

к договору на использование  части площади

стены многоквартирного дома под рекламное место

для установки информационной рекламной конструкции

от «___» ______201___г. N __

Акт

приема-передачи части общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

г. Покачи                                        		                    			«___» ________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора Молчановой Людмилы  Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны,(далее стороны), во исполнение Договора на использование  части общего имущества оформили настоящий Акт приема-передачи о следующем:

1. Управляющая организация передает Заказчику за плату во временное пользование часть общего имущества площадью_______________ кв. м (далее - Имущество), представляющего собой ________________________________.

2.Имущество передано на использование на срок до___________________ г., срок использования начинается с момента подписания Сторонами настоящего Акта (или: с момента установки Объекта).

3. Срок возврата Имущества —  «___»_______ 20___ г.

4. Для размещения Объекта и предоставления доступа к Имуществу Заказчику необходимо  согласовывать время проведения работ, связанных с размещением и эксплуатацией  оборудования (конструкции).

5. Фактическое состояние Имущества на момент передачи:

состояние конструкций - в нормативном техническом состоянии;

состояние стены - в нормативном техническом состоянии;

иные характеристики:  находятся в нормативном техническом состоянии.

6. Стороны взаимных претензий не имеют.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон .

8. Одновременно с Имуществом переданы:_______________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Управляющая организация: Директор ООО «Комфорт плюс» _________ | Заказчик: ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4

Договор № ____

на предоставление права ограниченного пользования общим имуществом многоквартирного дома для проведения строительно-монтажных работ  и эксплуатации сетевого коммуникационного оборудования и кабельной сети

г. Покачи	                                                                                                                                «___»_______2____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________ , именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора __________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Управляющая организация  на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома, берет на себя обязанность  предоставить право ограниченного пользования общим имуществом многоквартирных домов (далее - Имущество), необходимым для размещения и выполнения работ по монтажу и эксплуатации сетевого коммуникационного оборудования и кабельной сети (далее – Оборудование) на возмездной основе Оператору. Оператор берет на себя обязанность производить монтаж  и эксплуатацию Оборудования в соответствии с предоставленным проектом ____________________ в согласованных местах и порядке (Приложение № 1), использовать Имущество в соответствии с предметом договора, нормами эксплуатации жилищного фонда, иными положениями действующего законодательства РФ, а также своевременно оплачивать пользование Имуществом в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2.Предоставляемое Имущество располагается по адресам, указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Оператор обязуется:

2.1.1. Запрашивать у Управляющей организации и выполнять технические условия на монтаж вновь вводимого сетевого коммуникационного оборудования и кабельной сети.

2.1.2. Устанавливать оборудование, отвечающее требованиям действующего законодательства, предоставлять по требованию Управляющей организации паспорта, сертификаты и другую проектно-техническую документацию на  устанавливаемое оборудование.

2.1.3. Содержать Имущество и прилегающую к нему территорию в полной исправности и соответствующем санитарном состоянии. В процессе проведения работ по монтажу, обслуживанию, демонтажу оборудования не допускать каких-либо нарушений конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерно-технических коммуникаций. В случае выявления Управляющей организацией каких-либо нарушений конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерно-технических коммуникаций, возникших при монтаже, демонтаже оборудования самостоятельно и /или по требованию Управляющей организации устранить допущенные нарушения в течении 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения/получения требования от Управляющей организации.

2.1.4. Производить все работы по монтажу, обслуживанию, демонтажу Оборудования в строгом соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, о пожарной и электробезопасности.

2.1.5. Предоставить Управляющей организации при заключении настоящего Договора копии необходимых документов: лицензии, свидетельства о государственной регистрации, Устава, документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего договор.

2.1.6. Использовать предоставленные для размещения Оборудования места строго в соответствии с целью и условиями их предоставления.

2.1.7. Самостоятельно произвести установку Оборудования после совершения всех необходимых процедур, получения согласований и согласия, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Согласовывать время проведения работ, связанных с размещением и эксплуатацией Оборудования.

2.1.8. По окончанию работ, в срок, не превышающий 2 рабочих дней, очистить от строительного мусора место проведения работ и прилегающую территорию.

2.1.9. Самостоятельно следить за безопасным функционированием и нахождением в исправном техническом состоянии Оборудования, для чего осуществлять регулярный осмотр (не менее 1 раза в месяц), профилактические работы и ремонт оборудования.

2.1.10. Обеспечить безопасность размещения Оборудования перед третьими лицами.

2.1.11. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения телекоммуникационного оборудования.

2.1.12. Соблюдать правила пожарной безопасности и иные требования действующего законодательства, обеспечивающие безопасность эксплуатации Имущества многоквартирного дома.

2.1.13. Сообщать Управляющей организации о наличии повреждений Имущества многоквартирного дома.

2.1.14. Возмещать собственникам помещений многоквартирного дома и третьим лицам в полном объеме ущерб, причиненный в результате монтажа, демонтажа,  ремонта Оборудования, а также причиненный Имуществу многоквартирного дома и/или имуществу собственников жилых помещений при монтаже, демонтаже, ремонте Оборудования. Возмещение затрат собственника (нанимателя) производится на основании документов подтверждающих причинение вреда имуществу собственника (нанимателя), общему имуществу многоквартирного дома – акта осмотра составленного с участием представителей собственника (нанимателя), Управляющей организации и Оператора, дефектного акта, документов, подтверждающих стоимость затрат произведенных собственником (нанимателем), либо акта оценки или локального сметного расчета.

В случае, если собственник (наниматель), Управляющая организация и Оператор были надлежащим образом уведомлены о месте и времени составления акта, но не обеспечили присутствие своих представителей, акт составляется в их отсутствие и считается действительным.

2.1.15. Предоставить, по требованию Управляющей организации, следующую информацию: копии документов, подтверждающих право Оператора оказывать услуги связи, описание и технические характеристики Оборудования и другие сведения.

2.1.16. На момент заключения настоящего договора предоставить Управляющей организации информацию об оборудовании, фактически размещенном на Имуществе собственников помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, с указанием следующих данных: адрес дома, номер подъезда и место размещения оборудования, тип оборудования, мощность и количество часов работы оборудования в сутки, дату начала использования оборудования фактически размещенного Оператором.

2.1.17. Своевременно производить оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

2.1.18. Направлять в Управляющую организацию уполномоченного представителя не позднее 5 числа месяца за расчетным для подписания актов выполненных работ и получения счет-фактур, подписание и выдача которых предусмотрена настоящим Договором.

2.1.19. Произвести за свой счет демонтаж  Оборудования в случае досрочного расторжения, окончания срока действия настоящего договора, не получения разрешения от органа местного самоуправления на проводку магистральных кабелей воздушно-подвесным способом, отказа в согласовании других независящих от Управляющей организации условий проекта на размещение оборудования. После демонтажа (монтажа) Оборудования произвести благоустройство Имущества.

2.1.20. Произвести маркировку уже проложенных и устанавливаемых коммуникационных сетей и оборудования на предмет принадлежности их Оператору. При этом Оператор в письменном виде сообщает Управляющей компании о применяемой маркировке в течение 10 дней со дня заключения настоящего договора.

2.1.21. Самостоятельно заключить договор энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, согласовывать технические условия, включающие схемы электропитания, присоединения к сетям электроснабжения.

2.2. Оператор имеет право:

2.2.1. При выявлении нарушений Управляющей организацией своих обязательств по договору, требовать от виновной стороны:

- возмещения ущерба, причиненного гражданам,  имуществу Оператора возникшего вследствие невыполнения, некачественного или несвоевременного выполнения виновной стороной своих обязательств по договору.

2.3. Управляющая организация обязуется:

2.3.1. Рассмотреть в срок не более чем 5-ти рабочих дней, включая день получения заявки представленный Оператором рабочий проект, на основании которого выдать технические условия для размещения  Оборудования на Имуществе многоквартирных домов.

2.3.2. Организовать в срок не более чем 3-х рабочих дней, включая день получения заявки предоставление доступа представителей Оператора к Имуществу многоквартирного дома и местам для размещения Оборудования, после совершения всех необходимых процедур, получения согласований предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.

2.3.3. Организовать оперативное предоставление доступа представителей Оператора к Имуществу многоквартирного дома и местам, где размещено Оборудование для проведения профилактических и ремонтных работ.

2.3.4. Организовать доступ представителей Оператора к Имуществу многоквартирного дома и местам, где размещено Оборудование, осуществляется по предъявлению представителями Оператора наряда-допуска и служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность.

2.3.5. После фактической установки Оборудования и получения от Оператора Акта установки подписать со своей стороны указанный Акт.

2.3.6. В случае возникновения  необходимости переноса оборудования или осуществления других действий с Оборудованием в связи с проведением на Имуществе многоквартирного дома работ по текущему/капитальному ремонту или по иной причине Управляющая организация предоставляет дополнение к выданному техническому условию с изменением места размещения или осуществление других действий с Оборудованием не позднее чем за 30 рабочих дня до начала каких-либо видов работ.

2.3.7. Не позднее чем за 3 рабочих дня до начала каких-либо видов работ в зоне нахождения сетевого коммуникационного оборудования и кабельной сети письменно информировать Оператора о начале таких работ.

2.3.8. Изменения платы по настоящему договору производится в соответствии с п.4.3 настоящего договора.

2.4. Управляющая организация имеет право:

2.4.1. Требовать оплаты услуг  по цене, определенной п. 3.1 настоящего договора.

2.4.2. Требовать от Оператора надлежащего выполнения всех условий настоящего договора.

2.4.3. Осуществлять контроль за проведением работ по монтажу/демонтажу и эксплуатации Оборудования.

2.4.4.  В случае нарушения Оператором требований технических нормативов, влияющих на эксплуатацию и обслуживание многоквартирного дома (в том числе в случае поступления жалоб, заявлений жильцов дома, предписаний контролирующих органов), запретить дальнейшее производство работ по монтажу и эксплуатации Оборудования и потребовать устранения Оператором всех выявленных нарушений или произвести демонтаж Оборудования в течение 15 дней.

2.4.5. Самостоятельно отключить электропитание Оборудования в случае возникновения пожарной опасности.

2.4.6. Самостоятельно демонтировать оборудование при установлении фактов:

2.4.6.1. Монтажных работ  и эксплуатации сетевого коммуникационного оборудования и кабельной сети, в отношении которых не было получено, в установленном настоящим договором и действующим законодательством РФ, порядке, положительного решения  собственников многоквартирного дома о предоставлении Оператору места для размещения (монтажа) Оборудования на Имуществе многоквартирного дома.

2.4.6.2. Монтажа Оборудования с нарушением требований законодательства об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, о пожарной и электробезопасности.

2.4.6.3. Монтаж телекоммуникационного оборудования, в случае нарушения прав и законных интересов третьих лиц (в том, числе нависание проводов над входными дверями, окнами, размещение оборудования, препятствующего проходу и т.д.).

2.4.7. В случае неисполнения Оператором в установленный срок требования Управляющей организации об устранении нарушений условий настоящего договора, недостатков работ по монтажу и эксплуатации Оборудования и (или) возмещении ущерба причиненного Имуществу, устранить указанные недостатки и причиненный вред самостоятельно или с привлечением третьих лиц и выставить Оператору счет на возмещение связанных с этим расходов и убытков.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг Управляющей организации по настоящему договору рассчитывается на основании протокола соглашения о договорной цене, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора  и устанавливается на срок действия настоящего Договора (Приложение № 2):

3.1.1. Ориентировочная сумма Договора составляет ____________________рублей  _____ копеек в месяц, в том числе НДС ________________ рублей ________ копеек  за размещение сетевого коммуникационного Оборудования и кабельной сети в многоквартирных домах в количестве ______, находящихся в управлении Управляющей организации.

3.2. Оплата суммы, указанной в п. 3.1.1. договора производится Оператором с даты подписания сторонами Акта о размещении ежемесячно до 10 числа месяца, следующего расчетным на основании выставленного Управляющей организацией счета и подписываемого сторонами ежемесячно акта выполненных работ.

3.3. Оплата услуг по настоящему договору производится Оператором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации на основании выставленного Управляющей организацией счета и подписываемого сторонами акта выполненных работ по  услуге, указанной в п. 3.1. договора.

3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, считается произведенной надлежащим образом при поступлении денежных средств на расчетный счет Управляющей организации.

4. Срок действия и порядок расторжения

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и распространяет действие на правоотношения с «___»______ 20____ г. и действует по «___»______ 20___ г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.

4.2. В случае, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении не позднее, чем  за 1 (один) месяц до истечения срока, договор считается продленным на следующие одиннадцать месяцев на прежних условиях.

4.3. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. Изменения оформляются дополнительными соглашениями сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Изменение платы по настоящему договору осуществляется по согласованию сторон не ранее чем через 1 (один) год с момента заключения договора, не чаще 1 (одного) раза в год  и не более уровня инфляции за предыдущий год.

4.4. Каждая из сторон имеет право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается по истечении 1 месяца с момента получения данного уведомления.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора), договор считается расторгнутым или измененным.

4.5. В случае решения собственников многоквартирного дома об отказе в размещении оборудования на общем Имуществе, договор считается расторгнутым с даты принятия такого решения, при этом подписание сторонами соглашения о расторжении по указанному основанию не требуется.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров, в том числе путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней. При не урегулировании спора Сторонами в добровольном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд ХМАО-Югры.

5.3. Управляющая организация не несет ответственности за сохранность оборудования в случае причинения ему ущерба третьими лицами.

6. Заключительные положения

7.1. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.2. Все изменения по договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы, если в договор не включены изменения, подписанные обеими сторонами.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.  Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

- Приложение № 1 - Перечень Оборудования (телекоммуникационных ящиков) Оператора на объектах жилищного фонда, находящегося в управлении  Управляющей организации.

- Приложение №  2 - Протокол соглашения о договорной цене.

7.Юридические адреса и реквизиты сторон.

| Управляющая организация: ООО «Комфорт плюс» Юридический адрес: 628661, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г.Покачи, ул. Комсомольская, д. 6/1 тел.: 7-19-91; 7-33-33 факс: 7-30-67 ИНН/КПП 8621002502 / 862101001 р/с 40702810320000714261 в Когалымском-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие» г. Когалым к/счет 30101810471440000763 БИК 047144763 ОКЭВД 70.32.1 ОГРН 1128607000279 Директор ООО «Комфорт плюс» ____________ | Оператор: __________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №  от «____» _____ 20___ г.

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении Управляющей организации, с указанием Оборудования (телекоммуникационных ящиков) Оператора  на объектах.

Управляющая организация:                                                                     Оператор:

Директор

ООО «Комфорт плюс»

_________________                                                                                      _________________

# Text boxes

Приложение № 1

Приложение № 2