Утверждено

общим собранием собственников

помещений МКД

«____»_________________20___г.

* ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:УЛ._____________________Д._____

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1. | Наладка, балансировка систем отопления, включая установку балансировочных вентилей, и опломбирование элеваторов и регуляторов в положение в соответствии с наладочными картами (в случае необходимости) | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, регулировка |
| 2. | Установка теплоотражателей между отопительными приборами и стеной | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные теплоотражающие материалы в виде жидкой фольги и др. | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, замена |
| Система водоснабжения |
| 3. | Устранение утечек и ремонт трубопроводов системы водоснабжения общего пользования | 1) переход на оплату за потребленную воду в соответствии с показаниями общедомового прибора учета воды; 2) определение реального объема расходуемой воды | современные метало пластиковые трубопроводы, арматура; | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |
| 4. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | люминесцентные лампы,светодиодные лампы, с датчиками звука и движения | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт, замена |
| Дверные и оконные конструкции |
| 5. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики, пружины и др. | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 6. | Установка, замена, заделка, уплотнение и утепление дверей тамбуров, приквартирных тамбуров, лестничных клеток | 1) снижение утечек тепла через внутри подъездные двери; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена и др. | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 7. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, заслонки с теплоизоляцией | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 8. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 9. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | уплотнение с помощью полиуретановой пены, замена на современные метало пластиковые окна | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |